Оценочные материалы

по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации

«Меры пожарной безопасности для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»

(примерный перечень)

(промежуточная аттестация в виде тестирования по модулям программы)

ПК 1 – комплексный зачет по Модулю 1 и Модулю 2

Модуль 1 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

1. Каким нормативным правовым актом определяются права и обязанности граждан, руководителей организаций в области пожарной безопасности?

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

+ Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

2. С какой периодичностью на основании требований пожарной безопасности должны проводиться практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании?

+ не реже 1 раза в полугодие

не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в 3 года

3. На основе чего должна разрабатываться инструкция о мерах пожарной безопасности?

+ Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

Нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

4. В отношении каких объектов должны разрабатываться планы эвакуации людей при пожаре?

+ В отношении объектов защиты (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек

В отношении любых объектов защиты

В отношении объектов защиты (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 10 и более человек

5. Какой из перечисленных видов противопожарных инструктажей проводится при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности?

вводный

первичный

+ внеплановый

целевой

### 6. Кто должен обеспечивать здания и сооружения первичными средствами пожаротушения?

### Собственник имущества

### Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности

### + Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

### 7. Что должен обеспечить руководитель организации на объекте с круглосуточным пребыванием людей?

### Руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала

### Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного

### Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)

### + Организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью; исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

### 8. Указываются ли в инструкции о мерах пожарной безопасности лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности?

### Не указываются

### + Указываются

### Указываются если назначены приказом

### Указываются на объектах с массовым пребыванием людей

### 9. Какие категории лиц должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности?

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа

+ Все перечисленные ответы

### 10. Кто утверждает программы противопожарных инструктажей?

А) Руководитель организации

Б) Руководитель структурного подразделения

В) Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации

+ Г) Правильные ответы А) и В)

### 12. В каком документе производится запись о проведении повторного противопожарного инструктажа?

Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте

+ Журнал учета противопожарных инструктажей

Журнал учета повторных противопожарных инструктажей

Документ произвольной формы

### 13. Когда проводятся вводный и первичный противопожарные инструктажи?

Исключительно при приеме на работу

+ До начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации

До допуска к самостоятельной работе

В течение месяца после приема на работу

### 14. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в квартал

+ Не реже 1 раза в полгода

Не реже 1 раза в год

### 15. Какой противопожарный инструктаж должен проводиться в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Повторный противопожарный инструктаж

+ Внеплановый противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж

17. Укажите порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения в помещении, установленный в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

принять меры по эвакуации людей, сообщить в пожарную охрану, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

+ немедленно сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

немедленно сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и имущества, принять меры по тушению пожара в начальной стадии

18. Наличие какого количества исправных ручных электрических фонарей должно быть обеспечено на объектах с массовым пребыванием людей?

из расчета не менее 1 фонаря на 100 человек

из расчета не менее 1 фонаря на 10 человек

из расчета не менее 1 фонаря на 50 человек

+ из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного

Модуль 2 Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

1. Какое значение не должен превышать индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях общественного назначения?

значение одной десятитысячной в год

значение одной стотысячной в год

+ значение одной миллионной в год

значение одной десятимиллионной в год

2. Могут ли организации или предприятия, осуществляющие техническое обслуживание огнетушителей, работать без лицензии МЧС России на проведение работ данного вида?

могут

+ не могут

3. Какую ответственность несет эксперт за заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска?

+ Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей и дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей и дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

Среди вышеперечисленных вариантов нет правильного ответа

4. Какой нормативный правовой документ устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора?

+ Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

5. С какой периодичностью проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов, отнесенных к категории высокого риска?

+ один раз в два года

один раз в год

один раз в 5 лет

6. С какой периодичностью проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов, отнесенных к категории среднего риска?

один раз в два года

один раз в год

+ один раз в 5 лет

7. С какой периодичностью проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска

один раз в два года

один раз в 6 лет

один раз в 5 лет

+ контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся

8. В отношении каких объектов предусматривается проведение обязательных профилактических визитов

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории высокого риска

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного риска,

в отношении объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере дошкольного и общего образования, детских лагерей, предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи вне зависимости от присвоенной категории риска

+ в отношении всех указанных объектов

9. Какой нормативный правовой документ устанавливает порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

+ постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 N 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

10. Каким документом оформляются результаты проведения независимой оценки пожарного риска?

+ Заключение о независимой оценке пожарного риска

Декларация пожарной безопасности

Договор о проведении независимой оценки пожарного риска

Отчет по расчету пожарного риска

11. В отношении каких объектов защиты экспертная организация не может проводить независмую оценку пожарного риска

Если на этом объекте в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"

Если в отношение этого объекта уже была проведена независимая оценка пожарного риска другой экспертной организацией

Если в отношение этого объекта уже была проведена независимая оценка пожарного риска этой экспертной организацией

+ Если в отношении объекта защиты (продукции) экспертной организацией выполнены другие работы и (или) оказаны услуги в области пожарной безопасности. Если объект защиты (продукция) принадлежит экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

ПК 2 – комплексный зачет по Модулю 3 и Модулю 4

Модуль 3 Общие принципы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

1. Что относится к опасным факторам пожара?

пламя и искры, повышенная температура окружающей среды

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического

разложения, пониженная концентрация кислорода

снижение видимости в дыму, тепловой поток

+ все перечисленное верно

2. Какое определение даётся понятию «пожар» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»?

+ неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и           здоровью граждан, интересам общества и государства

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб

чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, связанная с возникновением горения и причинением материального и (или) социального ущерба

3. К какому классу относятся пожары твердых горючих веществ и материалов?

+А

В

С

D

4. Разрешается ли при проведении огневых работ допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения?

разрешается во всех случаях

+ запрещается

разрешается, но только по приказу руководителя

5. Кем оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ на временных местах?

инспектором государственного пожарного надзора

главным инженером предприятия

+ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность

6. Допускается ли производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях?

допускается

+ запрещается

7. Как часто осуществляется проверка параметров паяльных ламп?

не реже 1 раза в год

не реже одного раза в 6 месяцев

+ в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц

не реже 1 раза в месяц

8. Какие из перечисленных видов работ не относятся к пожароопасным?

электросварочные работы

варка битума и смол

+ лесопильные работы

керосинорезательные работы

9. Допускается ли применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином?

допускается

+ не допускается

10. Каким максимальным объемом горючего допускается заполнять паяльную лампу?

не более половины объема резервуара паяльной лампы

+ не более чем три четверти объема резервуара паяльной лампы

не более чем 95% объема резервуара паяльной лампы

11. В каком радиусе от места смешивания битума с растворителями запрещается пользоваться открытым огнем?

15 м

+ 50 м

100 м

12. Что из предложенного может использоваться в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока при проведении электросварочных работ?

+ стальные или алюминиевые шины любого профиля при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока

сети заземления или зануления

металлические конструкции зданий

внутренние железнодорожные пути

все вышеперечисленные ответы

13. В каком количестве допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ?

не более 10 л

не более 5 л

+ не более сменной потребности

14. Какими первичными средствами пожаротушения обеспечивается место варки битума?

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 0,5А

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, огнетушителем и ведром с водой

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и противопожарным полотном

+ ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2А

15. Должны ли в ходе проведения газосварочных работ соблюдаться меры безопасности при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов аналогичные мерам безопасности при обращении с наполненными баллонами?

+Должны

Не должны

Должны только при обращении с порожними баллонами из-под кислорода

Должны только при обращении с порожними баллонами из-под горючих газов

- Что такое противопожарный разрыв (противопожарное расстояние)?

# расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин

# + нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара

# объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями

# строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности

- К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

+ Е

В

С

D

- По каким показателям классифицируются пожары?

# + По виду горючего материала

# По токсичности продуктов горения

# По скорости распространения пламени

# Среди вышеперечисленных вариантов нет правильного ответа

Модуль 4 Система предотвращения пожаров)

- Что является целью создания систем предотвращения пожаров

+ исключение условий возникновения пожаров

автоматическое тушение пожара

оповещение людей о пожаре

- Каким образом достигается исключение условий возникновения пожаров?

исключением условий образования горючей среды

исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

+ оба   варианта

3. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ применение негорючих веществ и материалов

применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества;

устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

4. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов

применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания

5. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ

применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами

6. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин)

исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;

применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

7. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси

применение негорючих веществ и материалов;

ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов

8. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества

использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды

изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин)

9. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования

поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ

понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме

10. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий

поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается

механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ

ПК 3 – комплексный зачет по Модулю 5

Модуль 5. Системы противопожарной защиты

1. Сколько эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности должно иметь помещение, предназначенное для одновременного пребывания 50 человек?

не менее 3 эвакуационных выходов

один

+ не менее 2 эвакуационных выходов

2. К какому из перечисленных по видам контролируемого признака пожара будет относится автоматический пожарный извещатель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере?

тепловой

пламени

газовый

+ дымовой

комбинированный

3. На какой высоте следует устанавливать ручные пожарные извещатели на стенах и конструкциях?

+ 1,5±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

1,8±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

1,6±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

4. К какому виду в зависимости от применяемого ОТВ относится огнетушитель ОУ-5?

+ Газовый углекислотный

Углеводородный

Универсальный

Учебный

5. Разрешено ли использовать первичные средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара?

Разрешено в нерабочее для объекта защиты время

Разрешено при наличии резервных первичных средств пожаротушения

+ Запрещается

Разрешено только в нерабочее для объекта защиты время и при наличии соответствующего количества резервных первичных средств пожаротушения

6. К какому виду в зависимости от применяемого ОТВ относятся огнетушитель ОП-5?

Промышленный

Переносной

+ Порошковый

Пенный

7. Переносной огнетушитель какого вида необходимо перевернуть для приведения его в действие?

химически пенный огнетушитель

порошковый

углекислотный

водный

+ в конструкции огнетушителей всех видов исключена необходимость выполнения операции по их переворачиванию в ходе приведения их в действие и применения

8. При использовании огнетушителя какого вида существует опасность получить обморожение?

порошкового огнетушителя;

воздушно-эмульсионного огнетушителя;

+ углекислотного огнетушителя;

воздушно-пенного огнетушителя.

10. Что необходимо учитывать при определении видов и количества первичных средств пожаротушения?

+ физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок

физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, а также площадь помещений, открытых площадок и установок

физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ и их взаимодействие с огнетушащими веществами

11. Как по виду огнетушащего вещества классифицируются установки пожаротушения?

+ жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные

водные, пенные, газовые, порошковые

водные, пенные, газовые, порошковые и комбинированные

12. Что такое «пожарный извещатель»?

+ техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и/или формирования сигнала о пожаре.

техническое устройство только для обнаружения пожара

технический средство, предназначенное для приема и передачи сигнала о пожаре

13. С какой периодичностью должна осуществляться перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода?

не реже1 раза в 5 лет

+ не реже 1 раза в год

не реже 2 раз в год (весной и осенью)

14. К какой категории относится производственное помещение, в котором находятся (обращаются) только негорючие вещества и материалы в холодном состоянии?

+ Д

Г

А

В4

15. Для каких помещений (пожарных отсеков) должно быть обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности?

для всех помещений и пожарных отсеков

для помещений (пожарных отсеков) складского назначения

+ для помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения

для помещений (пожарных отсеков) производственного назначения

17.	Что необходимо сделать в первую очередь при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)?

немедленно сообщить на диспетчерский пункт (пожарный пост) объекта защиты о необходимости включения системы оповещения о пожаре;

немедленно сообщить об этом по телефону или иным доступным способом руководителю;

начать движение к эвакуационному выходу, оповещая о случившемся встречных людей;

+ немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)

18. Какое требование предъявляется к дверям эвакуационных выходов?

все эвакуационные двери должны быть противопожарными

все эвакуационные двери должны иметь армированное остекление

+ запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа

Приложение 2

Оценочные материалы

по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации

«Меры пожарной безопасности для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности»

(примерный перечень)

(итоговый зачет в виде тестирования)

1. Каким нормативным правовым актом определяются права и обязанности граждан, руководителей организаций в области пожарной безопасности?

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

+ Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

2. С какой периодичностью на основании требований пожарной безопасности должны проводиться практические тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании?

+ не реже 1 раза в полугодие

не реже 1 раза в год

не реже 1 раза в 3 года

3. На основе чего должна разрабатываться инструкция о мерах пожарной безопасности?

+ Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

Нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.

4. В отношении каких объектов должны разрабатываться планы эвакуации людей при пожаре?

+ В отношении объектов защиты (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек

В отношении любых объектов защиты

В отношении объектов защиты (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 10 и более человек

5. Какой из перечисленных видов противопожарных инструктажей проводится при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности?

вводный

первичный

+ внеплановый

целевой

### 6. Кто должен обеспечивать здания и сооружения первичными средствами пожаротушения?

### Собственник имущества

### Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности

### + Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

### 7. Что должен обеспечить руководитель организации на объекте с круглосуточным пребыванием людей?

### Руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала

### Руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного

### Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)

### + Организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью; исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного); средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

### 8. Указываются ли в инструкции о мерах пожарной безопасности лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности?

### Не указываются

### + Указываются

### Указываются если назначены приказом

### Указываются на объектах с массовым пребыванием людей

### 9. Какие категории лиц должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности?

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек

Лица, являющиеся ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности

Лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа

+ Все перечисленные ответы

### 10. Кто утверждает программы противопожарных инструктажей?

А) Руководитель организации

Б) Руководитель структурного подразделения

В) Лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты в организации

+ Г) Правильные ответы А) и В)

### 11. В каком документе производится запись о проведении повторного противопожарного инструктажа?

Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте

+ Журнал учета противопожарных инструктажей

Журнал учета повторных противопожарных инструктажей

Документ произвольной формы

### 12. Когда проводятся вводный и первичный противопожарные инструктажи?

Исключительно при приеме на работу

+ До начала выполнения трудовой (служебной) деятельности в организации

До допуска к самостоятельной работе

В течение месяца после приема на работу

### 13. С какой периодичностью должен проводиться повторный противопожарный инструктаж с лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в квартал

+ Не реже 1 раза в полгода

Не реже 1 раза в год

### 14. Какой противопожарный инструктаж должен проводиться в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно?

Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте

Повторный противопожарный инструктаж

+ Внеплановый противопожарный инструктаж

Целевой противопожарный инструктаж

15. Укажите порядок действий при обнаружении пожара или признаков горения в помещении, установленный в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

принять меры по эвакуации людей, сообщить в пожарную охрану, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

+ немедленно сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

немедленно сообщить в пожарную охрану, принять меры по эвакуации людей и имущества, принять меры по тушению пожара в начальной стадии

16. Наличие какого количества исправных ручных электрических фонарей должно быть обеспечено на объектах с массовым пребыванием людей?

из расчета не менее 1 фонаря на 100 человек

из расчета не менее 1 фонаря на 10 человек

из расчета не менее 1 фонаря на 50 человек

+ из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного

17. Какое значение не должен превышать индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях и строениях общественного назначения?

значение одной десятитысячной в год

значение одной стотысячной в год

+ значение одной миллионной в год

значение одной десятимиллионной в год

18. Могут ли организации или предприятия, осуществляющие техническое обслуживание огнетушителей, работать без лицензии МЧС России на проведение работ данного вида?

могут

+ не могут

19. Какую ответственность несет эксперт за заведомо ложное заключение о независимой оценке пожарного риска?

+ Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей и дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

Наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей и дисквалификацию на срок от одного года до трех лет

Среди вышеперечисленных вариантов нет правильного ответа

20. Какой нормативный правовой документ устанавливает порядок организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора?

+ Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

21. С какой периодичностью проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов, отнесенных к категории высокого риска?

+ один раз в два года

один раз в год

один раз в 5 лет

22. С какой периодичностью проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов, отнесенных к категории среднего риска?

один раз в два года

один раз в год

+ один раз в 5 лет

23. С какой периодичностью проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска

один раз в два года

один раз в 6 лет

один раз в 5 лет

+ контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся

24. В отношении каких объектов предусматривается проведение обязательных профилактических визитов

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории чрезвычайно высокого риска

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории высокого риска

в отношении объектов надзора, отнесенных к категории значительного риска,

в отношении объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере дошкольного и общего образования, детских лагерей, предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи вне зависимости от присвоенной категории риска

+ в отношении всех указанных объектов

25. Какой нормативный правовой документ устанавливает порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска

+ постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 N 1325 «Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска».

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»

26. Каким документом оформляются результаты проведения независимой оценки пожарного риска?

+ Заключение о независимой оценке пожарного риска

Декларация пожарной безопасности

Договор о проведении независимой оценки пожарного риска

Отчет по расчету пожарного риска

27. В отношении каких объектов защиты экспертная организация не может проводить независмую оценку пожарного риска

Если на этом объекте в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"

Если в отношение этого объекта уже была проведена независимая оценка пожарного риска другой экспертной организацией

Если в отношение этого объекта уже была проведена независимая оценка пожарного риска этой экспертной организацией

+ Если в отношении объекта защиты (продукции) экспертной организацией выполнены другие работы и (или) оказаны услуги в области пожарной безопасности. Если объект защиты (продукция) принадлежит экспертной организации на праве собственности или ином законном основании.

28. Что относится к опасным факторам пожара?

пламя и искры, повышенная температура окружающей среды

повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического

разложения, пониженная концентрация кислорода

снижение видимости в дыму, тепловой поток

+ все перечисленное верно

29. Какое определение даётся понятию «пожар» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»?

+ неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и           здоровью граждан, интересам общества и государства

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб

чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, связанная с возникновением горения и причинением материального и (или) социального ущерба

30. К какому классу относятся пожары твердых горючих веществ и материалов?

+А

В

С

D

31. Разрешается ли при проведении огневых работ допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного удостоверения?

разрешается во всех случаях

+ запрещается

разрешается, но только по приказу руководителя

32. Кем оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ на временных местах?

инспектором государственного пожарного надзора

главным инженером предприятия

+ руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность

33. Допускается ли производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях?

допускается

+ запрещается

34. Как часто осуществляется проверка параметров паяльных ламп?

не реже 1 раза в год

не реже одного раза в 6 месяцев

+ в соответствии с технической документацией, но не реже 1 раза в месяц

не реже 1 раза в месяц

35. Какие из перечисленных видов работ не относятся к пожароопасным?

электросварочные работы

варка битума и смол

+ лесопильные работы

керосинорезательные работы

36. Допускается ли применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смеси бензина с керосином?

допускается

+ не допускается

37. Каким максимальным объемом горючего допускается заполнять паяльную лампу?

не более половины объема резервуара паяльной лампы

+ не более чем три четверти объема резервуара паяльной лампы

не более чем 95% объема резервуара паяльной лампы

38. В каком радиусе от места смешивания битума с растворителями запрещается пользоваться открытым огнем?

15 м

+ 50 м

100 м

39. Что из предложенного может использоваться в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником тока при проведении электросварочных работ?

+ стальные или алюминиевые шины любого профиля при условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева протекание тока

сети заземления или зануления

металлические конструкции зданий

внутренние железнодорожные пути

все вышеперечисленные ответы

40. В каком количестве допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных работ?

не более 10 л

не более 5 л

+ не более сменной потребности

41. Какими первичными средствами пожаротушения обеспечивается место варки битума?

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 0,5А

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, огнетушителем и ведром с водой

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и противопожарным полотном

+ ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым или пенным) не ниже ранга 2А

42. Должны ли в ходе проведения газосварочных работ соблюдаться меры безопасности при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов аналогичные мерам безопасности при обращении с наполненными баллонами?

+Должны

Не должны

Должны только при обращении с порожними баллонами из-под кислорода

Должны только при обращении с порожними баллонами из-под горючих газов

- Что такое противопожарный разрыв (противопожарное расстояние)?

# расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей проезд пожарных машин

# + нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара

# объемный элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения распространения пожара из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, сооружениями, зелеными насаждениями

# строительная конструкция с нормированными пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности

# 44. К какому классу относятся пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением?

+ Е

В

С

D

# 45. По каким показателям классифицируются пожары?

# + По виду горючего материала

# По токсичности продуктов горения

# По скорости распространения пламени

# Среди вышеперечисленных вариантов нет правильного ответа

46. Что является целью создания систем предотвращения пожаров

+ исключение условий возникновения пожаров

автоматическое тушение пожара

оповещение людей о пожаре

- Каким образом достигается исключение условий возникновения пожаров?

исключением условий образования горючей среды

исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания

+ оба   варианта

48. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ применение негорючих веществ и материалов

применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества;

устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования;

49. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов

применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси;

применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или других устройств, исключающих появление источников зажигания

50. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ

применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопасных значений;

применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами

51. Что является способом исключения условий образования горючей среды?

+ изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин)

исключение контакта с воздухом пирофорных веществ;

применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в смежный.

52. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси

применение негорючих веществ и материалов;

ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов

53. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ применение оборудования и режимов проведения технологического процесса с защитой от статического электричества

использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды

изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин)

54. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования

поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ

понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме

55. Что является способом исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания?

+ ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий

поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается

механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ

56. Сколько эвакуационных выходов в соответствии с требованиями пожарной безопасности должно иметь помещение, предназначенное для одновременного пребывания 50 человек?

не менее 3 эвакуационных выходов

один

+ не менее 2 эвакуационных выходов

57. К какому из перечисленных по видам контролируемого признака пожара будет относится автоматический пожарный извещатель, реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) пиролиза в атмосфере?

тепловой

пламени

газовый

+ дымовой

комбинированный

58. На какой высоте следует устанавливать ручные пожарные извещатели на стенах и конструкциях?

+ 1,5±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

1,8±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

1,6±0,1 м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).

59. К какому виду в зависимости от применяемого ОТВ относится огнетушитель ОУ-5?

+ Газовый углекислотный

Углеводородный

Универсальный

Учебный

60. Разрешено ли использовать первичные средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара?

Разрешено в нерабочее для объекта защиты время

Разрешено при наличии резервных первичных средств пожаротушения

+ Запрещается

Разрешено только в нерабочее для объекта защиты время и при наличии соответствующего количества резервных первичных средств пожаротушения

61. К какому виду в зависимости от применяемого ОТВ относятся огнетушитель ОП-5?

Промышленный

Переносной

+ Порошковый

Пенный

62. Переносной огнетушитель какого вида необходимо перевернуть для приведения его в действие?

химически пенный огнетушитель

порошковый

углекислотный

водный

+ в конструкции огнетушителей всех видов исключена необходимость выполнения операции по их переворачиванию в ходе приведения их в действие и применения

63. При использовании огнетушителя какого вида существует опасность получить обморожение?

порошкового огнетушителя;

воздушно-эмульсионного огнетушителя;

+ углекислотного огнетушителя;

воздушно-пенного огнетушителя.

64. Что необходимо учитывать при определении видов и количества первичных средств пожаротушения?

+ физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок

физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, а также площадь помещений, открытых площадок и установок

физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ и их взаимодействие с огнетушащими веществами

65. Как по виду огнетушащего вещества классифицируются установки пожаротушения?

+ жидкостные, пенные, газовые, порошковые, аэрозольные и комбинированные

водные, пенные, газовые, порошковые

водные, пенные, газовые, порошковые и комбинированные

66. Что такое «пожарный извещатель»?

+ техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и/или формирования сигнала о пожаре.

техническое устройство только для обнаружения пожара

технический средство, предназначенное для приема и передачи сигнала о пожаре

67. С какой периодичностью должна осуществляться перекатка пожарных рукавов, которыми укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода?

не реже1 раза в 5 лет

+ не реже 1 раза в год

не реже 2 раз в год (весной и осенью)

68. К какой категории относится производственное помещение, в котором находятся (обращаются) только негорючие вещества и материалы в холодном состоянии?

+ Д

Г

А

В4

69. Для каких помещений (пожарных отсеков) должно быть обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности?

для всех помещений и пожарных отсеков

для помещений (пожарных отсеков) складского назначения

+ для помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения

для помещений (пожарных отсеков) производственного назначения

70.	Что необходимо сделать в первую очередь при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)?

немедленно сообщить на диспетчерский пункт (пожарный пост) объекта защиты о необходимости включения системы оповещения о пожаре;

немедленно сообщить об этом по телефону или иным доступным способом руководителю;

начать движение к эвакуационному выходу, оповещая о случившемся встречных людей;

+ немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)

71. Какое требование предъявляется к дверям эвакуационных выходов?

все эвакуационные двери должны быть противопожарными

все эвакуационные двери должны иметь армированное остекление

+ запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа