Модуль 1. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

Тема 1.1. Цель, задачи программа курса обучения

Введение

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Меры пожарной безопасности для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказа МЧС России от 16.12.2024 № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»,  с учетом положений  ст. 2, 12, 76 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24.03.2025 № 266.

Программа разработана на основании Типовой дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, утвержденной приказом МЧС России от 05 сентября 2021 года № 596 (Приложение № 1).

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике», утвержденного приказом Минтруда России от 11.10.2021 № 696н.

Объем программы составляет 32 академических часа.

Программа предназначена для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, к которым относятся:

руководители органа государственной власти, органа местного самоуправления, общественного объединения, юридического лица, граждане (физические лица), в том числе индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, либо назначенные ими лица.

Слушателями программы могут быть лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Освоение программы завершается обязательной итоговой аттестацией в форме зачёта.

Вопрос 1. Цель курса

Целью подготовки по программе является повышение квалификации слушателей, направленное на совершенствование и (или) получение ими новой компетенции в сфере пожарной безопасности, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Вопрос 2. Задачи курса

В результате изучения программы слушатель должен знать:

– требования пожарной безопасности - законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности для объектов защиты организации;

– краткие сведения о физико-химической сущности процесса горения;

– условия возникновения и развития пожара;

– перечень нарушений требований пожарной безопасности, которые заведомо создают угрозу возникновения пожаров и загораний;

– организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации;

– требования к разработке приказов, инструкций и положений, устанавливающих противопожарный режим на объекте, обучение работников организации мерам пожарной безопасности;

– вопросы обеспечения противопожарной защиты организации;

– виды и порядок проведения пожароопасных работ;

– требования пожарной безопасности к организации производства, содержанию территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты;

– пожарную опасность технологического процесса производства, нарушения которого могут создать условия возникновения пожара и меры по обеспечению пожарной безопасности технологического процесса;

– требования пожарной безопасности при эксплуатации оборудования;

– порядок обучения работников организаций мерам пожарной безопасности;

– противопожарное оборудование и инвентарь, порядок использования при пожаре;

– средства и системы противопожарной защиты;

– порядок действий в случае возникновения пожара и способы вызова пожарных подразделений;

В результате изучения программы слушатель должен уметь:

– соблюдать установленные требования противопожарного режима;

– анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать в пределах своей компетенции приказы, инструкции и положения, устанавливающие должный противопожарный режим на объекте, заполнять служебную документацию, обучать работников мерам пожарной безопасности;

– разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение пожаров;

– контролировать и обеспечивать оснащенность и содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров;

– проверять техническое состояние источников противопожарного водоснабжения, их подготовку к использованию;

– пользоваться первичными средствами пожаротушения;

– разрабатывать программы противопожарных инструктажей, заполнять журналы учета противопожарных инструктажей;

– организовывать и проводить обучение работников мерам пожарной безопасности;

– организовывать и проводить учения и тренировки по эвакуации людей и материальных ценностей из зданий, сооружений;

– действовать в случае возникновения пожара;

– представлять интересы организации по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах;

должен владеть:

– практическими навыками применения первичных средств пожаротушения и осмотра до и после их использования;

– навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

Вопрос 3. Способы контроля освоения учебного материала

Освоение программы обучения сопровождается проведением промежуточной аттестации и завершается итоговой аттестацией.

Промежуточная аттестация по модулям программы проводится в виде тестирования.

ПК 1 – комплексный зачет по Модулю 1 и Модулю 2, ПК 2 – комплексный зачет по Модулю 3 и Модулю 4, ПК 3 – зачет по Модулю 5.

Результаты промежуточной аттестации оформляются ведомостью промежуточной аттестации.

Итоговая аттестация проводится в форме итогового зачета. Итоговый зачет проводится в виде тестирования.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, в полном объеме выполнившие учебный план по дополнительной профессиональной программе.

Содержание оценочных материалов определяется с учетом положений законодательства о пожарной безопасности.

По результатам любого из видов аттестационных испытаний в виде тестирования выставляются отметки по двухбалльной шкале «зачтено», «не зачтено» (сдано, не сдано).

Отметка «зачтено» (сдано) выставляется в случае, если слушатель дал не менее 70 % правильных ответов.

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемой аттестационной комиссией, которая назначается приказом руководителя образовательной организации. Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии. Протокол подписывается всеми членами аттестационной комиссии, участвующими в ее работе, и заверяется печатью образовательной организации.

В случае успешного прохождения итоговой аттестации слушатели получают удостоверение о повышении квалификации

С 1 марта 2026 года в приказ МЧС России от 05 сентября 2021 года № 596 будут внесены изменения в наименование Типовой программы на основании приказа МЧС России от 25.06.2025 № 530.